УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МП «Водоканал»

______________И. А. Володичев

«01» марта 2022 г.

Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал» г. Обнинска.

| Форма заявления о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. | См. стр.4-5 (физ. лица) См. стр.6-7 (юридические. лица) |
| --- | --- |
| Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | 1. Заявление. 2. Копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. Реквизиты предприятия (для юридических лиц). 3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом. 4.Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного проектирования). При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении. 5.Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 6.Топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями. 7.Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах). 8.Градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов). 9.Копия технических условий. |
| Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 «ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ» |
| Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | # Оформление документации на подключение объекта к сетям осуществляется в МП «Водоканал» по адресу: # г. Обнинск, Пионерский проезд, 6, 3-й этаж. # Тел.(484)399-52-86 |

- При наличии технической возможности подключения либо при отсутствии технической возможности подключения, но при условии наличия в инвестиционной программе  мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, МП «Водоканал»  в течение 14 рабочих дней (для физических лиц) и в течение 10 рабочих дней (для субъектов малого предпринимательства) со дня представления сведений и документов заявителем в полном объеме направляет заявителю подписанный проект договора о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключение.

В случае непредставления заявителем сведений и документов в полном объеме, или при несоответствии представленного баланса водопотребления и водоотведения техническим параметрам подключаемого объекта, целям обеспечения пожаротушения исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления о подключении на срок до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления исполнитель вправе аннулировать заявление о подключении и уведомить об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

- Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного МП Водоканал» проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю

- После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, необходимо обратиться в проектную организацию для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей. Проектно-сметная документация подлежит обязательному согласованию с МП «Водоканал» и другими коммунальными службами.

- Далее выполняются мероприятия по подключению объекта к сетям, согласно разработанной и согласованной проектно-сметной документации. Затем необходимо предоставить в МП «Водоканал» исполнительно-техническую документацию на проложенные сети в соответствии с требованиями п.3.5 СНиП 3.01.04-87 с предъявлением топографической съемки в М 1:500 в бумажном и электронном виде.

- После выполнения врезки, необходимо опломбировать узел учета расхода воды (счетчик) и стоков, предъявить результаты санитарно-микробиологического исследования воды (анализы). После предъявления указанных документов выдается справка о вводе наружных сетей водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

- После выполнения присоединения к сетям и   при отсутствии нарушения выданных параметров подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта,  МП «Водоканал» в течение 7 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) готовит и выдает заявителю акт о  подключении (технологическом присоединении) объекта  к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

- До заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с МП «Водоканал» необходимо оформить правоустанавливающие документы на построенные наружные объекты водоснабжения и водоотведения (сети, колодцы и прочие сооружения) и передать эти объекты в муниципальную собственность.

- Сдать документы (перечень размещен на сайте МП «Водоканал») для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения в Отдел развития и экологии по адресу: 249033, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6, 3-й этаж, телефон (484)399-52-86.

.

Заместитель директора по развитию                                          В. Э. Карасиков

Исп. Герасимович Е.С.

И.о. директора МП «Водоканал»

И. А. Володичеву

от___________________________________

Адрес регистрации: ____________________

_____________________________________

Паспорт: серия__________№____________

Дата выдачи: __________________________

ИНН: _________________________________

СНИЛС: ______________________________

Тел._________________________________

E-mail:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной системе, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

(для физических лиц)

Прошу заключить договор на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства:

Наименование подключаемого объекта:

___________________________________________________________________________

(жилой дом, офис, застройка, павильон и т.д.)

Местонахождение подключаемого объекта: _________________________________________________________________________________

(адрес)

Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении) и правовые основания владения и (или) пользования земельным участком: __________________________________________________________________________________

(указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с

заявлением о подключении, является указанное лицо, а для правообладателя

земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на

котором расположен подключаемый объект основания возникновения такого права (документ, подтверждающий право владения и (или) пользования земельным участком)

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства:

_________________________________________________________________________________

Требуется подключение к

_________________________________________________________________________________

(централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное)

Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод),

а также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной системе водопроводных и (или) канализационных сетей)

Основание для заключения договора о подключении:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(-Необходимость подключения вновь создаваемого объекта, не подключенного к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- Необходимость увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта;

-Реконструкция, модернизация или капитального ремонт ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при изменении точки подключения. (Указать нужное)).

Характеристика   земельного   участка, на котором располагается подключаемый объект: Площадь земельного участка: _________м2

Вид разрешенного использования земельного участка: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

Общая   подключаемая   мощность (нагрузка), подключаемого объекта составляет для

потребления холодной воды _______л/с, __________________ куб. м/час______ куб. м/сутки, в   том числе на нужды пожаротушения -  _______ л/сек (количество пожарных кранов _____ штук),

водоотведения _______ л/с, _______ куб. м/час, ______ куб. м/сутки.

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подключаемого объекта:

_________________________________________________________________________________

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)

Технические параметры подключаемого объекта:

_________________________________________________________________________________

(назначение объекта, высота и этажность здания, строения,

сооружения, протяженность и диаметр сети)

Расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при их наличии__________________________________________________________________________

При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников   водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения_____________________________________________________________________

Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении): _____________________________________________________________________

Планируемый срок подключения: ____________________________________________________

Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта____________________________________________________________________________

Результаты рассмотрения запроса прошу направить: __________________________________________________________________________________

(на адрес электронной почты, письмом посредством

почтовой связи по адресу, иной способ)

Даю свое согласие МП «Водоканал» на автоматизированную обработку, а также на обработку без использования средств автоматизации, моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления.

Заявитель                                      ______________

Подпись

Дата ____________

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

И.о. директора МП «Водоканал»

И. А. Володичеву

от___________________________________

_____________________________________

_____________________________________

полное и сокращенное наименование

_____________________________________

(ОГРН или ОГРНИП)

_____________________________________

ИНН__________________________________

Юридический адрес:_____________________ Почтовый адрес:________________________

Тел.:_________________________________

E-mail:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной системе, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Прошу заключить договор на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства:

Наименование подключаемого объекта:

_________________________________________________________________________________

(жилой дом, офис, застройка, павильон и т.д.)

Местонахождение подключаемого объекта: _________________________________________________________________________________

(адрес)

Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении) и правовые основания владения и (или) пользования земельным участком: __________________________________________________________________________________

(указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с

заявлением о подключении, является указанное лицо, а для правообладателя

земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на

котором расположен подключаемый объект основания возникновения такого права (документ, подтверждающий право владения и (или) пользования земельным участком)

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства:

_________________________________________________________________________________

Требуется подключение к

_________________________________________________________________________________

(централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное)

Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему __________________________________________________________________________

(получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод),

а также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной системе водопроводных и (или) канализационных сетей)

Основание для заключения договора о подключении:

__________________________________________________________________________________

(-Необходимость подключения вновь создаваемого объекта, не подключенного к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- Необходимость увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта;

-Реконструкция, модернизация или капитального ремонт ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при изменении точки подключения. (Указать нужное)).

Характеристика   земельного   участка, на котором располагается подключаемый объект: Площадь земельного участка: _________м2

Вид разрешенного использования земельного участка: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

Общая   подключаемая   мощность (нагрузка), подключаемого объекта составляет для

потребления холодной воды _______л/с, __________________ куб. м/час______ куб. м/сутки, в   том числе на нужды пожаротушения -  _______ л/сек (количество пожарных кранов _____ штук),

водоотведения _______ л/с, _______ куб. м/час, ______ куб. м/сутки.

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подключаемого объекта:

_________________________________________________________________________________

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)

Технические параметры подключаемого объекта:

_________________________________________________________________________________

(назначение объекта, высота и этажность здания, строения,

сооружения, протяженность и диаметр сети)

Расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при их наличии__________________________________________________________________________

При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников   водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения_____________________________________________________________________

Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении): ____________________________________________________________________

Планируемый срок подключения: ____________________________________________________

Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта____________________________________________________________________________

Результаты рассмотрения запроса прошу направить: __________________________________________________________________________________

(на адрес электронной почты, письмом посредством

почтовой связи по адресу, иной способ)

Даю свое согласие МП «Водоканал» на автоматизированную обработку, а также на обработку без использования средств автоматизации, моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях, связанных с рассмотрением настоящего заявления. (только для индивидуальных предпринимателей).

Заявитель                                      ______________

Подпись, печать

Дата ____________