Информация о резерве мощности централизованной системы водоснабжения и водоотведения по состоянию на 01.01.2023 г. 
1. Резерв мощности централизованной системы водоснабжения по состоянию на 01.01.2023 г. в г. Обнинск- 0,19 тыс.м3/сутки.

2. Резерв мощности централизованной системы водоотведения по состоянию на 01.01.2023 г. в г. Обнинск- 9,69 тыс.м3/сутки.

